
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____________02.10.________ 2025 г.



        №___915____

	Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское Сосновского муниципального округа Нижегородской области


В целях предотвращения негативного воздействия на водный объект и в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, пстановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Сосновского муниципального округа Нижегородской области утвержденного решением Совета депутатов Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 01.11.2022 № 59-р, на основании рассчитанных и представленных МУП «Теплоэнергия-1» нормативов состава сточных вод администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Отменить постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 06.11.2024 № 1494 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское Сосновского муниципального округа Нижегородской области»
3. Управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.В.Федина).

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (А.В.Сорокин)

И.о. главы местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

Т.Г.Зудова

Утверждены
постановлением администрации Сосновского муниципального округа
Нижегородской области 

от 02.10.2025 № 915
НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское Сосновского муниципального округа Нижегородской области

2025 год

Введение
Расчет нормативов состава сточных вод в отношении нормируемых веществ выполнен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

1. Порядок установления нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское

1.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.

1.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения р.п. Сосновское.

1.3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения р.п. Сосновское.

1.4. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены нормативы допустимых сбросов.

1.5.Нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

1.6. Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества [image: image2.png]HL
-



 (мг/дм3) рассчитывается по формуле:

[image: image3.png]



где:

НДС - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм3);

[image: image5.png]3!



 - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).

В случае если расчетные значения больше максимальных допустимых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим веществам (показателям), указанных в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину Н принимаются значения, указанные в данном приложении.

1.7. Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по формуле:

[image: image6.png]Kix — K,

i

B B L 100%
K}




где:

[image: image8.png]KL,



 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3);

[image: image10.png]KL .
"



 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3).

Расчет [image: image12.png]KL,



 и [image: image14.png]KL .
"



 выполнен за период январь 2024 – декабрь 2024 года.

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение [image: image16.png]3!



 составляет более 99 процентов, значение данного показателя принимается равным 99 процентов. В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение [image: image18.png]3!



 является отрицательной величиной, значение этого показателя принимается равным нулю.

1.8 Нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и нитрит-аниона при сбросе сточных вод через централизованную систему водоотведения поселений не устанавливаются.

Таблица 1
Расчет выполнен за период январь 2024 – декабрь 2024 года биологических очистных сооружений МУП «Теплоэнергия-1»

р.п.Сосновское

	Наименование показателя
	Показатели, мг/дм3
	Эффективность очистки сточных вод[image: image20.png]3t





	
	до очистки [image: image22.png]



	после очистки [image: image24.png]Kt

BEIX




	

	БПК
	144,8
	1,9
	98,7

	ХПК
	375,25
	19,9
	94,7

	pH
	7,2
	7,2
	-

	Взвешенные вещества
	469,6
	5,4
	98,8

	Сухой остаток
	2685
	1429,9
	46,7

	Сульфат ион
	741,6
	725,5
	2,17

	Хлориды
	649,7
	137,3
	78,9

	Аммоний
	65,4
	0,79
	98,8

	Нитрит
	0,05
	0,06
	-

	Нитрат
	39,5
	4,8
	-

	Железо
	1,81
	0,11
	94

	Фосфат
	6,2
	0,37
	94

	Нефтепродукты
	1,53
	0,034
	97,8

	Спавы
	1,187
	0,05
	95,8

	Жиры
	6,8
	0,5
	92,6


Таблица 2

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект для биологических очистных сооружений МУП «Теплоэнергия-1» 
р.п. Сосновское

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Допустимая концентрация

	Взвешенные вещества
	мг/ дм3
	3,75

	Хлорид
	мг/ дм3
	300

	Нитрит
	мг/ дм3
	0,08

	Железо
	мг/ дм3
	0,1

	Нитрат
	мг/ дм3
	40

	Фосфаты
	мг/ дм3
	0,2

	Нефтепродукты
	мг/ дм3
	0,05

	СПАВ
	мг/ дм3
	0,1

	pH
	мг/ дм3
	6,5-8,5

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/ дм3
	1000

	ХПК
	мг/ дм3
	30

	БПК
	мг/ дм3
	3

	Сульфат
	мгО2/дм3
	100

	Аммоний
	
	0,5


Расчет нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское

Сухой остаток 1000*100% / (100%-46,7%)=1876,2мг/дм³

Взвешенные вещества 3,75*100% / (100%-98,8%)=312,5 мг/дм³

Аммоний 0,5*100% / (100%-98,8%)=41,7 мг/дм³

Нефтепродукты 0,05*100% / (100%-97,8%)= 2,3 мг/дм³

Сульфаты 100*100% / (100% -2,17%)= 102,2 мг/дм³

Фосфаты 0,2*100% / (100% - 94%)= 3,3 мг/дм³

Железо 0,1*100% / (100% - 94%)= 1,7 мг/дм³

Хлориды 300*100% / (100% - 78,9%) = 1421,8 мг/дм³

СПАВ 0,1* 100% / (100% - 95,8%) = 2,38 мг/дм³

ХПК 30*100% / (100% - 94,7%) = 566,04 мг/дм³

БПК 3*100% / (100%-98,7%) = 230,8 мг/дм³

Таблица 3

Нормативы состава сточных вод
для объектов абонентов централизованной системы водоотведения р.п.Сосновское

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Допустимая концентрация

	Сухой остаток
	мг/ дм3
	1876,2

	Взвешенные вещества
	мг/ дм3
	312,5

	Аммоний
	мг/ дм3
	41,7

	Нитрат
	мг/ дм3
	-

	Нитрит
	мг/ дм3
	-

	Нефтепродукты
	мг/ дм3
	2,3

	Сульфаты
	мг/ дм3
	102,2

	Фосфаты
	мг/ дм3
	3,3

	Железо
	мг/ дм3
	1,7

	Хлориды
	мг/ дм3
	1421,8

	СПАВ анион
	мг/ дм3
	2,38

	ХПК
	мг/ дм3
	566,04

	БПК 
	мг/дм3
	230,8

	pH
	мг/дм3
	6.5-8.5


[image: image25.png]



