12

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________19.03.__________ 2026 г.



        №____255___

	О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации


В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 15 Закона Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности», пунктом 51 Указа Губернатора Нижегородской области от 28.10.2022 № 231 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756», постановлением Правительства Нижегородской области от 05.02.2026 № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1. Создать комиссию по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

4. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым многоквартирным домам в местах массовой многоэтажной застройки и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее – Правила).

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, правообладателям зданий и сооружений, а также домоуправляющим (домообслуживающим) организациям (предприятиям):

5.1. Провести работу по определению мест размещения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям (с учетом ее тактико-технических характеристик), в том числе в местах неорганизованной (хаотичной) парковки транспортных средств, препятствующих свободному подъезду пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

5.2. При установке шлагбаумов, ворот и иных устройств, ограничивающих въезд на придомовую территорию, территорию зданий и сооружений, обеспечить выполнение Правил.

6. Постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 26.06.2026 № 617 «Об обеспечении свободного проезда и определении мест установки специальной техники служб быстрого реагирования на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области» – отменить

7. Заместителю главы администрации округа, начальнику управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Федина Е.В.) обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Андронов В.В.)

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утверждено
постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 19.03.2026 № 255
Положение 

о комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области

1. Общие положения

Комиссия по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации.

В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 15 Закона Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности», пунктом 5 Указа Губернатора Нижегородской области от 28.10.2022 № 231 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756», постановлением Правительства Нижегородской области от 05.02.2026 № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области».
2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами являются:

 - взаимодействие с организациями всех форм собственности, правообладателями зданий и сооружений, а также домоуправляющими (домообслуживающими) организациями (предприятиями) (далее – домоуправляющие организации) по вопросам определения ими мест размещения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, разработке схем их расположения (с учетом тактико-технических характеристик пожарной и специальной техники);

- рассмотрение и согласование схем расположения специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, подготовленных домоуправляющими организациями и правообладателями зданий и сооружений (далее – схемы расположения специальных площадок);

- организация контроля за исполнением домоуправляющими организациями и правообладателями зданий и сооружений схемы расположения специальных площадок.

- ежегодное проведение на основании разработанных и утвержденных графиков, приоритетно в местах массовой многоэтажной застройки (жилых комплексах повышенной этажности), проверки содержания в исправном состоянии специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к зданиям и сооружениям территориям, дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, а в зимнее время – их своевременную очистку от снега и льда, – для беспрепятственного проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое жилое и нежилое помещение при тушении пожара.

- принятие в установленном порядке мер по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

- установление запрета использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

- проведение совместно с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области работы по вырубке зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от зданий и сооружений, а также источников противопожарного водоснабжения, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники.

- рассмотрение возможности устройства в жилых зонах общих оборудованных автостоянок.

- уведомление ПСЧ-148 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на прилегающей территории к зданиям и сооружениям в случае планирования выполнения земляных и иных видов ремонтных работ, влекущих закрытие проездов и подъездов для пожарной и специальной техники, не менее чем за 7 календарных дней до даты назначения проведения работ.

При незапланированном временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для ремонта дорог или проездов или другим причинам, создающем препятствие для проезда пожарной и специальной техники, направление в течение трех часов с момента перекрытия проезда информации в ПСЧ-148 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на прилегающей территории к зданиям и сооружениям установление в соответствующих местах указателей направления объезда или организацию переездов через ремонтируемые участки и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам.

- освещение информации о проводимых мероприятиях и возникающих проблемных вопросах в средствах массовой информации.

- незамедлительное информирование отдела ГИБДД МО МВД России «Павловский» о выявлении в местах установки запрещающих знаков дорожного движения фактов остановки и (или) стоянки транспортных средств на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий и сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной и специальной техники, на пожарных пирсах.

- при осуществлении комплексного благоустройства территорий, а также ремонта и реконструкции дорожного покрытия проездов около многоквартирных домов, их расширения до нормативных размеров, перевода тупиковых проездов в круговые, создания разворотных площадок, обеспечить соблюдение современных требований пожарной безопасности, а именно части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а также создание специальных площадок для установки пожарной и специальной техники на прилегающих к многоквартирным домам территориям в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее – Правила).

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники;

- заслушивать на своих заседаниях участников по вопросам повестки, давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер;

- осуществлять контроль;

- запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих задач;

- проводить обследование территорий, дорог, проездов и площадок;

- вносить предложения по улучшению состояния инфраструктуры для проезда техники;

- принимать решения по устранению выявленных нарушений;

- при необходимости привлекать экспертов и специалистов.

4. Состав и обязанности Комиссии
Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, начальник управления ЖКХ и ЧС.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.

Председатель Комиссии распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии, организует их работу.
В состав комиссии включаются представители администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом (далее – домоуправляющие организации), представители ПСЧ-148 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, представители отдела ГИБДД МО МВД России «Павловский».
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

Члены Комиссии выполняют задачи согласно своим функциональным обязанностям, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствие с действующим законодательством.

5. Организация работы Комиссии

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Комиссия вправе проводить внеплановые заседания в случае необходимости.
Заседания комиссии проводит ее председатель или его заместитель.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, направленные на обеспечение беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Работа Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, либо его заместителем. По результатам рассмотрения вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всеми органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем. В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.

Утвержден

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 19.03.2026 № 255
Состав

комиссии по обеспечению беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к зданиям и сооружениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области

(далее – Комиссия)

Андронов В.В. – заместитель главы администрации округа, начальник управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, председатель Комиссии;
Медведев В.О. – начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского округа Нижегородской области, заместитель председателя Комиссии;

Терентьев К.М. – консультант отдела ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:

Меньшова Е.А. – заместитель начальника управления ЖКХ и ЧС, начальник отдела ЖКХ администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области;
Аникин А.В. – начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительной деятельности управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области;

Кочетков Д.А. – начальник Центрального административно-территориального отдела администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области;

Брюзгин К.А. – начальник ПСЧ-148 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
Андриянов А.В. – начальник ОНД и ПР по Сосновскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
Федяев С.В. – начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Павловский» (по согласованию);
Кошелев В.Е. – директор МУП «Теплоэнергия-1»;

Шаршуков Е.В. – директор МУП «Елизарово»;

Дюдин С.В. – директор ООО «Горизонт».

Утверждены
постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 19.03.2026 № 255
Правила 

обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым многоквартирным домам в местах массовой многоэтажной застройки (и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации

(далее – Правила).
1. Общие положения.

1.1.
Настоящие Правила определяют порядок выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – здания и сооружения), для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации.

1.2.
Для целей настоящих Правил используются понятия, которые означают следующее:

- «пожарные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» – участки территории, предназначенные для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара и к которым предъявляются повышенные требования в части нагрузки на покрытие и геометрическим параметрам;

- «функциональные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» – участки территории, предназначенные для проезда транспортных средств с целью обеспечения повседневного функционирования зданий и сооружений, а также использования их гражданами и организациями;

- «совмещенные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» – функциональные проезды и подъезды, характеристики которых соответствуют установленным требованиям как для пожарных проездов и подъездов. Устройство пожарных проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарной техники осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (далее – СП 4.13130.2013), выполнение которых обеспечивается:
1) ограничением въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства);
2) упорядочением стоянки автотранспорта на прилегающей к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям.
2. Обустройство специальных площадок для установки пожарной
и специальной техники

2.1. При обустройстве специальных площадок для установки пожарной и специальной техники (далее – площадки) правообладатели зданий и сооружений (собственники, арендаторы, организации, осуществляющие обслуживание многоквартирных домов (далее – обслуживающие организации)) обеспечивают выполнение следующих мероприятий:
2.1.1. Количество площадок и место их расположения определяется с учетом обеспечения доступа пожарных в каждое помещение здания (при наличии технической возможности).
2.1.2. Площадки не должны загромождаться автотранспортом, мусорными контейнерами, строительными материалами, оборудованием и иными предметами.
3. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям

и сооружениям территорию с помощью технических средств (шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства).

3.1. В случае обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной техники посредством ограничения въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью устройства шлагбаумов, ворот и иных технических средств, создание и обозначение площадок не требуется.

3.2. Ограничение въезда автотранспорта на прилегающую к зданиям и сооружениям территорию с помощью технических средств (установка шлагбаумов, ворот и иных технических средств) допускается при предусмотрении ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео – и (или) аудиосвязи с местом их установки. Дежурный персонал должен иметь инструкцию, содержащую обязанности по обеспечению доступа автотранспортных средств служб экстренного реагирования на территорию путем оперативного открытия шлагбаума.

3.3. Во всех случаях при отключении электроэнергии должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаума, ворот и иных технических средств вручную.

4. Упорядочение стоянки автотранспорта на прилегающей

к зданиям и сооружениям территории и подъездным путям

4.1. Прилегающая к зданиям и сооружениям территория должна обеспечивать проезд и установку пожарной техники. Места для парковки транспорта определяются и обозначаются специальной разметкой в соответствии с требованиями приложения 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения». Размещение парковочных мест должно быть выполнено с учетом устройства проездов и площадок для установки пожарной техники в соответствии с положениями настоящих Правил и раздела 8 СП 4.13130.2013.

4.2. При разработке домоуправляющими (домообслуживающими) организациями (предприятиями) схем парковочных мест, в них указывается пожарные проезды, подъезды и места расположения площадок, которые доводятся до сведения жильцов (собственников, арендаторов) посредством установки информационных стендов в местах общего пользования, том числе информация о недопустимости использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) указанных проездов, подъездов, площадок.
